## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
02_00 | DIM2 | Bool | %I0.0 | FDF / OPTION (FIRE DETECTOR FAULT) / / DIM2_0 | True | True | True
02_01 | DIM2 | Bool | %I0.1 | PWR / Power Supply OK / / DIM2_1 | True | True | True
02_02 | DIM2 | Bool | %I0.2 | / Drain Tank Level HiHi / / DIM2_2 | True | True | True
02_03 | DIM2 | Bool | %I0.3 | / Drain Tank Level Hi / / DIM2_3 | True | True | True
02_04 | DIM2 | Bool | %I0.4 | RFSW / OPTION (REMOTE FIRE SUPRESSION WARNING) / / DIM2_4 | True | True | True
02_05 | DIM2 | Bool | %I0.5 | FDW / OPTION ( FIRE DETECTED WARNING) / / DIM2_5 | True | True | True
02_06 | DIM2 | Bool | %I0.6 | EMO / Local EMO / / DIM2_6 | True | True | True
02_07 | DIM2 | Bool | %I0.7 | REMO / Remote EMO / / DIM2_7 | True | True | True
02_08 | DIM2 | Bool | %I1.0 | RLS / Remote Life Safety / / DIM2_8 | True | True | True
02_09 | DIM2 | Bool | %I1.1 | RFSD / OPTION (Remote Fire Suppression Discharge) / / DIM2_9 | True | True | True
02_10 | DIM2 | Bool | %I1.2 | EXHF / Cabinet Exhaust Fault / PS0.0 / DIM2_10 | True | True | True
02_11 | DIM2 | Bool | %I1.3 | FD2 / OPTION (FIRE DETECTED) / / DIM2_11 | True | True | True
02_12 | DIM2 | Bool | %I1.4 | PPS / Pneumatic Pressure / PS0.1 / DIM2_12 | True | True | True
02_13 | DIM2 | Bool | %I1.5 | TS / Temperature Switch / TS0.0 / DIM2_13 | True | True | True
02_14 | DIM2 | Bool | %I1.6 | / SPARE / / DIM2_14 | True | True | True
02_15 | DIM2 | Bool | %I1.7 | CCPS / Control Cabinet Purge / PS0.2 / DIM2_15 | True | True | True
03_00 | DIM3 | Bool | %I2.0 | TD1 / Remote Tool Demand Stick 1 / R4 / DIM3_0 | True | True | True
03_01 | DIM3 | Bool | %I2.1 | TD2 / Remote Tool Demand Stick 2 / R5 / DIM3_1 | True | True | True
03_02 | DIM3 | Bool | %I2.2 | TD3 / Remote Tool Demand Stick 3 / R6 / DIM3_2 | True | True | True
03_03 | DIM3 | Bool | %I2.3 | TD4 / Remote Tool Demand Stick 4 / R7 / DIM3_3 | True | True | True
03_04 | DIM3 | Bool | %I2.4 | TS1 / Stick 1 Shutdown / R8 / DIM3_4 | True | True | True
03_05 | DIM3 | Bool | %I2.5 | TS2 / Stick 2 Shutdown / R9 / DIM3_5 | True | True | True
03_06 | DIM3 | Bool | %I2.6 | TS3 / Stick 3 Shutdown / R10 / DIM3_6 | True | True | True
03_07 | DIM3 | Bool | %I2.7 | TS4 / Stick 4 Shutdown / R11 / DIM3_7 | True | True | True
03_08 | DIM3 | Bool | %I3.0 | VP / Remote Vacuum Pump / R2 / DIM3_8 | True | True | True
03_09 | DIM3 | Bool | %I3.1 | / SPARE / / DIM3_9 | True | True | True
03_10 | DIM3 | Bool | %I3.2 | LDC / Cabinet leak Detect / / DIM3_10 | True | True | True
03_11 | DIM3 | Bool | %I3.3 | LDV / Vent Leak Detect / / DIM3_11 | True | True | True
03_12 | DIM3 | Bool | %I3.4 | / Day Tank Level HiHi / / DIM3_12 | True | True | True
03_13 | DIM3 | Bool | %I3.5 | / Day Tank Level Hi / / DIM3_13 | True | True | True
03_14 | DIM3 | Bool | %I3.6 | / Day Tank Level Lo / / DIM3_14 | True | True | True
03_15 | DIM3 | Bool | %I3.7 | LDD / Degasser Leak Detect / / DIM3_15 | True | True | True
10_00 | AIM10 | Int | %IW4 | PT-A / Source Push Gas Pressure / / AIM10_0 | True | True | True
10_01 | AIM10 | Int | %IW6 | PT-A1 / Source Liquid Supply Pressure / / AIM10_1 | True | True | True
10_02 | AIM10 | Int | %IW8 | DVPT / Degasser Vacuum Pressure / / AIM10_2 | True | True | True
10_03 | AIM10 | Int | %IW10 | PGPT / Purge Gas Pressure / / AIM10_3 | True | True | True
10_04 | AIM10 | Int | %IW12 | SCA-A / Source Vessel Scale / / AIM10_4 | True | True | True
10_05 | AIM10 | Int | %IW14 | / SPARE / / AIM10_5 | True | True | True
10_06 | AIM10 | Int | %IW16 | / SPARE / / AIM10_6 | True | True | True
10_07 | AIM10 | Int | %IW18 | EXHPT / Exhaust Pressure / / AIM10_7 | True | True | True
11_00 | AIM11 | Int | %IW20 | PT-B / Day Tank Push Gas Pressure / / AIM11_0 | True | True | True
11_01 | AIM11 | Int | %IW22 | PT-B1 / Day Tank Liquid Supply Pressure / / AIM11_1 | True | True | True
11_02 | AIM11 | Int | %IW24 | / SPARE / / AIM11_2 | True | True | True
11_03 | AIM11 | Int | %IW26 | / SPARE / / AIM11_3 | True | True | True
11_04 | AIM11 | Int | %IW28 | SCA-B / OPTION (Day Tank Scale) / / AIM11_4 | True | True | True
11_05 | AIM11 | Int | %IW30 | SCA-W / OPTION (Waste Vessel Scale) / / AIM11_5 | True | True | True
11_06 | AIM11 | Int | %IW32 | / SPARE / / AIM11_6 | True | True | True
11_07 | AIM11 | Int | %IW34 | / SPARE / / AIM11_7 | True | True | True
12_00 | AIM12 | Int | %IW36 | PT-1 / Stick 1 Pressure / / AIM12_0 | True | True | True
12_01 | AIM12 | Int | %IW38 | PT-2 / Stick 2 Pressure / / AIM12_1 | True | True | True
12_02 | AIM12 | Int | %IW40 | PT-3 / Stick 3 Pressure / / AIM12_2 | True | True | True
12_03 | AIM12 | Int | %IW42 | PT-4 / Stick 4 Pressure / / AIM12_3 | True | True | True
12_04 | AIM12 | Int | %IW44 | PT-5 / Stick 5 Pressure / / AIM12_4 | True | True | True
12_05 | AIM12 | Int | %IW46 | PT-6 / Stick 6 Pressure / / AIM12_5 | True | True | True
12_06 | AIM12 | Int | %IW48 | PT-7 / Stick 7 Pressure / / AIM12_6 | True | True | True
12_07 | AIM12 | Int | %IW50 | PT-8 / Stick 8 Pressure / / AIM12_7 | True | True | True
13_00 | AIM13 | Int | %IW54 | VPT / Vacuum Pressure / / AIM13_0 | True | True | True
13_01 | AIM13 | Int | %IW56 | / SPARE / / AIM13_1 | True | True | True
13_02 | AIM13 | Int | %IW58 | / SPARE / / AIM13_2 | True | True | True
13_03 | AIM13 | Int | %IW60 | / SPARE / / AIM13_3 | True | True | True
04_00 | DIM4 | Bool | %I52.0 | TD5 / Remote Tool Demand Stick 5 / R16 / DIM4_0 | True | True | True
04_01 | DIM4 | Bool | %I52.1 | TD6 / Remote Tool Demand Stick 6 / R17 / DIM4_1 | True | True | True
04_02 | DIM4 | Bool | %I52.2 | TD7 / Remote Tool Demand Stick 7 / R18 / DIM4_2 | True | True | True
04_03 | DIM4 | Bool | %I52.3 | TD8 / Remote Tool Demand Stick 8 / R19 / DIM4_3 | True | True | True
04_04 | DIM4 | Bool | %I52.4 | TS5 / Stick 5 Shutdown / R20 / DIM4_4 | True | True | True
04_05 | DIM4 | Bool | %I52.5 | TS6 / Stick 6 Shutdown / R21 / DIM4_5 | True | True | True
04_06 | DIM4 | Bool | %I52.6 | TS7 / Stick 7 Shutdown / R22 / DIM4_6 | True | True | True
04_07 | DIM4 | Bool | %I52.7 | TS8 / Stick 8 Shutdown / R23 / DIM4_7 | True | True | True
04_08 | DIM4 | Bool | %I53.0 | / SPARE / / DIM4_8 | True | True | True
04_09 | DIM4 | Bool | %I53.1 | / SPARE / / DIM4_9 | True | True | True
04_10 | DIM4 | Bool | %I53.2 | / SPARE / / DIM4_10 | True | True | True
04_11 | DIM4 | Bool | %I53.3 | / SPARE / / DIM4_11 | True | True | True
04_12 | DIM4 | Bool | %I53.4 | / SPARE / / DIM4_12 | True | True | True
04_13 | DIM4 | Bool | %I53.5 | / SPARE / / DIM4_13 | True | True | True
04_14 | DIM4 | Bool | %I53.6 | / SPARE / / DIM4_14 | True | True | True
04_15 | DIM4 | Bool | %I53.7 | / SPARE / / DIM4_15 | True | True | True
Pipe Animations | en | Bool | %I62.0 |  | True | True | True
Section Alarms | en | Bool | %I62.1 |  | True | True | True
Supply Tank | en | Bool | %I62.2 |  | True | True | True
Day Tank | en | Bool | %I62.3 |  | True | True | True
Waste Tank | en | Bool | %I62.4 |  | True | True | True
Convert and Limit | en | Bool | %I62.5 |  | True | True | True
Manual Mode | en | Bool | %I62.6 |  | True | True | True
Stick Control | en | Bool | %I62.7 |  | True | True | True
Alarm Status | en | Bool | %I63.0 |  | True | True | True
Alarm to Word | en | Bool | %I63.1 |  | True | True | True
Analog Alarms | en | Bool | %I63.2 |  | True | True | True
Digital Alarms | en | Bool | %I63.3 |  | True | True | True
Reset Alarms | en | Bool | %I63.4 |  | True | True | True
Load Defaults | en | Bool | %I63.5 |  | True | True | True
Analog Inputs | en | Bool | %I63.6 |  | True | True | True
Digital Inputs | en | Bool | %I63.7 |  | True | True | True
Analog Outputs | en | Bool | %I64.0 |  | True | True | True
Digital Outputs | en | Bool | %I64.1 |  | True | True | True
Stick 1 | en | Bool | %I64.2 |  | True | True | True
Stick 2 | en | Bool | %I64.3 |  | True | True | True
Stick 3 | en | Bool | %I64.4 |  | True | True | True
Stick 4 | en | Bool | %I64.5 |  | True | True | True
Stick 5 | en | Bool | %I64.6 |  | True | True | True
Stick 6 | en | Bool | %I64.7 |  | True | True | True
Stick 7 | en | Bool | %I65.0 |  | True | True | True
Stick 8 | en | Bool | %I65.1 |  | True | True | True
Base Functions | en | Bool | %I65.2 |  | True | True | True
Light Tree | en | Bool | %I65.3 |  | True | True | True
Locked Tags | en | Bool | %I65.4 |  | True | True | True
Mode Control | en | Bool | %I65.5 |  | True | True | True
Toggle Buttons | en | Bool | %I65.6 |  | True | True | True
Measure_Ex_Time | en | Bool | %I65.7 |  | True | True | True
Control_En | en | Bool | %I66.0 |  | True | True | True
valve_count | en | Bool | %I66.1 |  | True | True | True
variable Message | en | Bool | %I66.2 |  | True | True | True
alarm inhibits | en | Bool | %I66.3 |  | True | True | True
permissive | en | Bool | %I66.4 |  | True | True | True
en_38 | en | Bool | %I66.5 |  | True | True | True
en_39 | en | Bool | %I66.6 |  | True | True | True
05_00 | DOM5 | Bool | %Q0.0 | AOV-A / Source Vessel Push Gas Auto Valve / / DOM5_0 | True | True | True
05_01 | DOM5 | Bool | %Q0.1 | / SPARE / / DOM5_1 | True | True | True
05_02 | DOM5 | Bool | %Q0.2 | / SPARE / / DOM5_2 | True | True | True
05_03 | DOM5 | Bool | %Q0.3 | AOV-A3 / Source Vessel Outlet Purge Auto Valve / / DOM5_3 | True | True | True
05_04 | DOM5 | Bool | %Q0.4 | / SPARE / / DOM5_4 | True | True | True
05_05 | DOM5 | Bool | %Q0.5 | AOV-A1 / Source Vessel Inlet Vent Auto Valve / / DOM5_5 | True | True | True
05_06 | DOM5 | Bool | %Q0.6 | AOV-A2 / Source Vessel Outlet Vent Auto Valve / / DOM5_6 | True | True | True
05_07 | DOM5 | Bool | %Q0.7 | AOV-A4 / Source Vessel Supply Auto Valve / / DOM5_7 | True | True | True
05_08 | DOM5 | Bool | %Q1.0 | AVIN-A / Source Vessel Inlet Auto Valve / / DOM5_8 | True | True | True
05_09 | DOM5 | Bool | %Q1.1 | AVOUT-A / Source Vessel Outlet Auto Valve / / DOM5_9 | True | True | True
05_10 | DOM5 | Bool | %Q1.2 | AOV-A5 / Source Vessel Day Tank Bypass / / DOM5_10 | True | True | True
05_11 | DOM5 | Bool | %Q1.3 | / SPARE / / DOM5_11 | True | True | True
05_12 | DOM5 | Bool | %Q1.4 | PN2AV / PURGE GAS AUTO VALVE / / DOM5_12 | True | True | True
05_13 | DOM5 | Bool | %Q1.5 | DIV / DRAIN ISOLATION VALVE / / DOM5_13 | True | True | True
05_14 | DOM5 | Bool | %Q1.6 | AVIN-W / WASTE VESSEL INLET AUTO VALVE / / DOM5_14 | True | True | True
05_15 | DOM5 | Bool | %Q1.7 | AVOUT-W / WASTE VESSE OUTLET AUTO VALVE / / DOM5_15 | True | True | True
06_00 | DOM6 | Bool | %Q2.0 | AOV-B / Day Tank Push Gas Auto Valve / / DOM6_0 | True | True | True
06_01 | DOM6 | Bool | %Q2.1 | AVIN-B1 / Day Tank Push Gas Inlet Auto Valve / / DOM6_1 | True | True | True
06_02 | DOM6 | Bool | %Q2.2 | / SPARE / / DOM6_2 | True | True | True
06_03 | DOM6 | Bool | %Q2.3 | AOV-B3 / Day Tank Outlet Purge Auto Valve / / DOM6_3 | True | True | True
06_04 | DOM6 | Bool | %Q2.4 | / SPARE / / DOM6_4 | True | True | True
06_05 | DOM6 | Bool | %Q2.5 | AOV-B1 / Day Tank Inlet Vent Auto Valve / / DOM6_5 | True | True | True
06_06 | DOM6 | Bool | %Q2.6 | AOV-B2 / Day Tank Outlet Vent Auto Valve / / DOM6_6 | True | True | True
06_07 | DOM6 | Bool | %Q2.7 | AOV-B4 / Day Tank Supply Auto Valve / / DOM6_7 | True | True | True
06_08 | DOM6 | Bool | %Q3.0 | AVIN-B / Day Tank Liquid Inlet Auto Valve / / DOM6_8 | True | True | True
06_09 | DOM6 | Bool | %Q3.1 | AVOUT-B / Day Tank Liquid Outlet Auto Valve / / DOM6_9 | True | True | True
06_10 | DOM6 | Bool | %Q3.2 | VAV-9 / Vaccum Auto Valve 9 / / DOM6_10 | True | True | True
06_11 | DOM6 | Bool | %Q3.3 | VAV-9.1 / Vaccum Auto Valve 9.1 / / DOM6_11 | True | True | True
06_12 | DOM6 | Bool | %Q3.4 | AOV-D1 / Degasser Inlet Auto Valve / / DOM6_12 | True | True | True
06_13 | DOM6 | Bool | %Q3.5 | AOV-D2 / Degasser Outlet Auto Valve / / DOM6_13 | True | True | True
06_14 | DOM6 | Bool | %Q3.6 | AOV-D3 / Degasser Bypass Auto Valve / / DOM6_14 | True | True | True
06_15 | DOM6 | Bool | %Q3.7 | AOV-D4 / Degasser Vacuum Auto Valve / / DOM6_15 | True | True | True
07_00 | DOM7 | Bool | %Q4.0 | AV-1 / Stick 1 Inlet Auto Valve / / DOM7_0 | True | True | True
07_01 | DOM7 | Bool | %Q4.1 | DAV-1 / Stick 1 Drain Auto Valve / / DOM7_1 | True | True | True
07_02 | DOM7 | Bool | %Q4.2 | / SPARE / / DOM7_2 | True | True | True
07_03 | DOM7 | Bool | %Q4.3 | AV-1.1 / Stick 1 Outlet Auto Valve / / DOM7_3 | True | True | True
07_04 | DOM7 | Bool | %Q4.4 | AV-2 / Stick 2 Inlet Auto Valve / / DOM7_4 | True | True | True
07_05 | DOM7 | Bool | %Q4.5 | DAV-2 / Stick 2 Drain Auto Valve / / DOM7_5 | True | True | True
07_06 | DOM7 | Bool | %Q4.6 | / SPARE / / DOM7_6 | True | True | True
07_07 | DOM7 | Bool | %Q4.7 | AV-2.1 / Stick 2 Outlet Auto Valve / / DOM7_7 | True | True | True
07_08 | DOM7 | Bool | %Q5.0 | AV-3 / Stick 3 Inlet Auto Valve / / DOM7_8 | True | True | True
07_09 | DOM7 | Bool | %Q5.1 | DAV-3 / Stick 3 Drain Auto Valve / / DOM7_9 | True | True | True
07_10 | DOM7 | Bool | %Q5.2 | / SPARE / / DOM7_10 | True | True | True
07_11 | DOM7 | Bool | %Q5.3 | AV-3.1 / Stick 3 Outlet Auto Valve / / DOM7_11 | True | True | True
07_12 | DOM7 | Bool | %Q5.4 | AV-4 / Stick 4 Inlet Auto Valve / / DOM7_12 | True | True | True
07_13 | DOM7 | Bool | %Q5.5 | DAV-4 / Stick 4 Drain Auto Valve / / DOM7_13 | True | True | True
07_14 | DOM7 | Bool | %Q5.6 | / SPARE / / DOM7_14 | True | True | True
07_15 | DOM7 | Bool | %Q5.7 | AV-4.1 / Stick 4 Outlet Auto Valve / / DOM7_15 | True | True | True
08_00 | DOM8 | Bool | %Q6.0 | AV-5 / Stick 5 Inlet Auto Valve / / DOM8_0 | True | True | True
08_01 | DOM8 | Bool | %Q6.1 | DAV-5 / Stick 5 Drain Auto Valve / / DOM8_1 | True | True | True
08_02 | DOM8 | Bool | %Q6.2 | / SPARE / / DOM8_2 | True | True | True
08_03 | DOM8 | Bool | %Q6.3 | AV-5.1 / Stick 5 Outlet Auto Valve / / DOM8_3 | True | True | True
08_04 | DOM8 | Bool | %Q6.4 | AV-6 / Stick 6 Inlet Auto Valve / / DOM8_4 | True | True | True
08_05 | DOM8 | Bool | %Q6.5 | DAV-6 / Stick 6 Drain Auto Valve / / DOM8_5 | True | True | True
08_06 | DOM8 | Bool | %Q6.6 | / SPARE / / DOM8_6 | True | True | True
08_07 | DOM8 | Bool | %Q6.7 | AV-6.1 / Stick 6 Outlet Auto Valve / / DOM8_7 | True | True | True
08_08 | DOM8 | Bool | %Q7.0 | AV-7 / Stick 7 Inlet Auto Valve / / DOM8_8 | True | True | True
08_09 | DOM8 | Bool | %Q7.1 | DAV-7 / Stick 7 Drain Auto Valve / / DOM8_9 | True | True | True
08_10 | DOM8 | Bool | %Q7.2 | / SPARE / / DOM8_10 | True | True | True
08_11 | DOM8 | Bool | %Q7.3 | AV-7.1 / Stick 7 Outlet Auto Valve / / DOM8_11 | True | True | True
08_12 | DOM8 | Bool | %Q7.4 | AV-8 / Stick 8 Inlet Auto Valve / / DOM8_12 | True | True | True
08_13 | DOM8 | Bool | %Q7.5 | DAV-8 / Stick 8 Drain Auto Valve / / DOM8_13 | True | True | True
08_14 | DOM8 | Bool | %Q7.6 | / SPARE / / DOM8_14 | True | True | True
08_15 | DOM8 | Bool | %Q7.7 | AV-8.1 / Stick 8 Outlet Auto Valve / / DOM8_15 | True | True | True
09_00 | DOM9 | Bool | %Q8.0 | SR1 / Remote Tool Stick 1 Ready / R12 / DOM9_0 | True | True | True
09_01 | DOM9 | Bool | %Q8.1 | SR2 / Remote Tool Stick 2 Ready / R13 / DOM9_1 | True | True | True
09_02 | DOM9 | Bool | %Q8.2 | SR3 / Remote Tool Stick 3 Ready / R14 / DOM9_2 | True | True | True
09_03 | DOM9 | Bool | %Q8.3 | SR4 / Remote Tool Stick 4 Ready / R15 / DOM9_3 | True | True | True
09_04 | DOM9 | Bool | %Q8.4 | SR5 / Remote Tool Stick 5 Ready / R24 / DOM9_4 | True | True | True
09_05 | DOM9 | Bool | %Q8.5 | SR6 / Remote Tool Stick 6 Ready / R25 / DOM9_5 | True | True | True
09_06 | DOM9 | Bool | %Q8.6 | SR7 / Remote Tool Stick 7 Ready / R26 / DOM9_6 | True | True | True
09_07 | DOM9 | Bool | %Q8.7 | SR8 / Remote Tool Stick 8 Ready / R27 / DOM9_7 | True | True | True
09_08 | DOM9 | Bool | %Q9.0 | SR9 / System OK / R28 / DOM9_8 | True | True | True
09_09 | DOM9 | Bool | %Q9.1 | / SPARE / / DOM9_9 | True | True | True
09_10 | DOM9 | Bool | %Q9.2 | / SPARE / / DOM9_10 | True | True | True
09_11 | DOM9 | Bool | %Q9.3 | CCLITE/CLITE / Cabinet Lights / XLS00.00/XLS10.01 / DOM9_11 | True | True | True
09_12 | DOM9 | Bool | %Q9.4 | RLED / Shutdown Alarm / YL00.01 / DOM9_12 | True | True | True
09_13 | DOM9 | Bool | %Q9.5 | YLED / Maintenance Alarm / YL00.02 / DOM9_13 | True | True | True
09_14 | DOM9 | Bool | %Q9.6 | GLED / System OK / YL00.03 / DOM9_14 | True | True | True
09_15 | DOM9 | Bool | %Q9.7 | HORN / Audible Alarm / YI00.04 / DOM9_15 | True | True | True
14_00 | AOM14 | Int | %QW10 | PCV-A / OPTION (PCV-A) / / AOM14_0 | True | True | True
14_01 | AOM14 | Int | %QW12 | PCV-B / OPTION (PCV-B) / / AOM14_1 | True | True | True
14_02 | AOM14 | Int | %QW14 | / SPARE / / AOM14_2 | True | True | True
14_03 | AOM14 | Int | %QW16 | / SPARE / / AOM14_3 | True | True | True
Clock_Byte | Default tag table | Byte | %MB0 |  | True | True | True
Clock_10Hz | Default tag table | Bool | %M0.0 |  | True | True | True
Clock_5Hz | Default tag table | Bool | %M0.1 |  | True | True | True
Clock_2.5Hz | Default tag table | Bool | %M0.2 |  | True | True | True
Clock_2Hz | Default tag table | Bool | %M0.3 |  | True | True | True
Clock_1.25Hz | Default tag table | Bool | %M0.4 |  | True | True | True
Clock_1Hz | Default tag table | Bool | %M0.5 |  | True | True | True
Clock_0.625Hz | Default tag table | Bool | %M0.6 |  | True | True | True
Clock_0.5Hz | Default tag table | Bool | %M0.7 |  | True | True | True
System_Byte | Default tag table | Byte | %MB1 |  | True | True | True
FirstScan | Default tag table | Bool | %M1.0 |  | True | True | True
DiagStatusUpdate | Default tag table | Bool | %M1.1 |  | True | True | True
AlwaysTRUE | Default tag table | Bool | %M1.2 |  | True | True | True
AlwaysFALSE | Default tag table | Bool | %M1.3 |  | True | True | True
placeholder | AIM10 | Bool | %M2.0 |  | True | True | True
Customer Access | AIM10 | Bool | %M2.1 |  | True | True | True
EMO Cascading | AIM10 | Bool | %M2.2 |  | True | True | True
inhibit | AIM10 | Bool | %M2.3 |  | True | True | True
index | AIM10 | Int | %MW4 |  | True | True | True

## Constants
Name | Path | Data Type | Value | Comment

## TagTable Properties
Path | BelongsToUnit | Accessibility
DIM2
DIM3
AIM10
AIM11
AIM12
AIM13
DIM4
en
DOM5
DOM6
DOM7
DOM8
DOM9
AOM14
Default tag table